|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации города Вологды от 05.06.2026 № 762 |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий, необходимых для разработки документации по планировке территории, ограниченной улицами Мира – 
Чехова - Предтеченская

| Наименование позиции |  | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид разрабатываемой документации по планировке территории | Проект планировки территории, проект межевания территории в составе проекта планировки |
| 2. | Местоположение | Городской округ город Вологда |
| 3. | Инициатор подготовки документации по планировке территории | Аракян Смбат Серёжаевич |
| 4. | Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории | За счет собственных средств инициатора Аракяна Смбата Серёжаевича |
| 5. | Вид изысканий, необходимые для подготовки документации по планировке территории | - Инженерно-геодезические; - Инженерно-геологические; - Инженерно-метеорологические и инженерно-экологические изыскания в составе инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий |
| 6. | Цель и задачи выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Выполнение комплекса инженерно-геологических работ в объеме, достаточном для разработки проекта планировки территории. Основные цели: - получение полного объема исходных данных для разработки документации по планировке территории; - получить достоверные, необходимые исходные данные для выбора обоснования проектных решений, обеспечивающих безопасность эксплуатации оборудования, зданий и сооружений; - оценка современного состояния отдельных компонентов природной среды, и устойчивости к техногенным воздействиям в зоне размещения проектируемых объектов |
| 7. | Виды работ в составе инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания: - создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, совмещенного с планом подземных конструкций и коммуникаций; - согласование местоположения, залегания, диаметров и других характеристик инженерных коммуникаций с эксплуатирующими службами; - составление технического отчета Инженерно-геологические изыскания: - буровые работы; - расстояние между горными выработками по трассе или на площадке строительства выполнить в соответствии с требованиями СП 11-105-97; - проведение визуального полевого определения границ залегания грунтов, путем описания в буровом журнале. Обязательное ведение бурового журнала с заполнение всех граф; - проведение визуального полевого определения уровней грунтовых вод, путем замера УГВ в процессе бурения. - на участках распространение специфических грунтов, развития опасных геологических процессов, глубину горных выработок определить в соответствии с требованиями СП 11-105-97; - выполнение мероприятий по выявлению специфических свойств грунтов (плывунность, карст, суффозия, просадочность и др.); - плановая и высотная разбивка и привязка инженерно-геологических выработок; - выполнение лабораторных работ в испытательной грунтовой лаборатории; - составление технического отчета Инженерно-экологические изыскания: - сбор имеющихся материалов о природных условия района (площадки) для их обобщения и анализа; - маршрутные инженерно-экологические наблюдения на площадке объекта строительства; - геоэкологическое опробование компонентов окружающей среды; - исследование о оценка радиационной обстановки; - исследование вредных физических воздействий (электромагнитного излучения, шума, вибрации) - составление технического отчета Инженерно-гидрометеорологические изыскания: Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются для комплексного изучения гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) и (или) акватории намечаемого строительства, с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования и подготовки документов при различных видах градостроительной деятельности |
| 8. | Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Выполненные инженерные изыскания должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе: - СП 438.1325800.2019 «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция)»; - СП 11-104-97 «Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - ГОСТ 25100-2020 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация»; - СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»; - приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 года №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»; - иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и городского округа города Вологды |
| 9. | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | Обеспечить отображение современного экологического состояния окружающей природной среды по компонентам. Выполнить покомпонентный анализ и комплексную оценку экологического риска, в том числе: качественный и количественный прогнозы загрязнения атмосферного воздуха и возможного воздействия объекта на водную среду; прогноз возможных изменений геологической среды; прогноз ухудшения качественного состояния земель в зоне воздействия объекта, нанесения ущерба растительному и животному миру; прогноз социальных последствий. Выдать рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. Состав документации определяется нормативно-правовыми документами, действующими на момент выполнения работ. Требования к форматам отчётных материалов и к картографическим данным на электронных носителях: - форматы векторных данных: AutoCAD (.dwg) должны поддерживаться всеми версиями AutoCAD, начиная с 2013 года; - форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: *.doc, *.xls, *.pdf. |