УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Вологды

от 11.08.2026 № 987

Требования к объектам образования,

передаваемым в собственность городского округа города Вологды, в рамках

реализации масштабных инвестиционных проектов (далее – объект)

| № п/п | Наименование требования | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие требования к объекту | 1.1. Проектирование и строительство объектов образования (детские ясли, детские сады, школы), передаваемых в собственность городского округа города Вологды, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (далее – объект), должно осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов в соответствии с функциональным назначением объекта. Объект должен отвечать современным требованиям строительных, технологических и санитарных норм, предусмотренных СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 2016 года №572/пр. 1.2. Объект должен соответствовать критериям, указанным в статье 2 закона Вологодской области от 04 октября 2018 года № 4408-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Вологодской области допускается предоставление земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов». 1.3. Объект на момент передачи в собственность городского округа города Вологды должен быть полностью готов к эксплуатации, оборудован всем необходимым санитарно-техническим, электротехническим и другим инженерным оборудованием, в том числе системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противопожарной системой, а также соответствовать как противопожарным, так и антитеррористическим нормам и требованиям. |
| 2 | Соответствие объекта требованиям к качеству и безопасности | 2.1. Применяемые для проектирования и строительства конструкции, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с их функциональным назначением. 2.2. Все используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям безопасности, энергоэффективности и пригодности для применения в образовательных организациях (детские ясли, детские сады, школы): сертификаты соответствия ГОСТ Р, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию на соответствие требованиям технических регламентов, при наличии такого требования в законодательстве Российской Федерации. 2.3. Все применяемые и используемые в ходе строительства объекта материалы, изделия и оборудование должны быть разрешены для использования на территории Российской Федерации. 2.4. Не допускается использование материалов и оборудования, бывшего в использовании. |
| 3 | Требования к строительным конструкциям объекта | 3.1. Конструкции, эксплуатируемые в коррозионно-активных условиях, должны быть выполнены из коррозионностойких материалов или иметь соответствующую коррозионную защиту. 3.2. Конструкции должны сохранять свои эксплуатационные качества на протяжении всего срока службы объекта и соответствовать требованиям прочности, жесткости, устойчивости, долговечности, санитарно-гигиеническим, противопожарным и экономическим требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 3.3. Изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций необходимо определять на основании результатов инженерных изысканий с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и требований ГОСТа 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утверждённого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 апреля 2024 года № 433-ст, регламентирующих обследование строительных конструкций. 3.4. При обосновании принятых проектных решений уровень ответственности объекта должен быть принят в соответствии с уровнем ответственности зданий или сооружений, предусмотренным Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 4 | Требования к фундаменту объекта | 4.1. Конструктивная схема и материалы фундамента определяются проектной документацией с учетом обеспечения безопасности и надежности объекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании результатов инженерных изысканий. Принятые технические проектные решения, которые определяют тип фундамента, его конструкцию, глубину заложения, размеры, используемые материалы и технологии строительства, должны быть обоснованы расчетами оснований и фундаментов, содержащих выбор типа, размера и конструкции фундаментов в соответствии с требованиями, предусмотренными СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года №891/пр, СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», утверждённым и введённым в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 года №470/пр, СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия», утверждённым и введённым в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 августа 2017 года №1105/пр, ГОСТом 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения», введённым в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 года №1974-ст. 4.2. Фундамент должен быть запроектирован таким образом, чтобы с достаточной степенью надежности предотвратить наступление всех видов предельных состояний с учетом требований предусмотренных СП 22.13330.2016 «Свод правил. Основания зданий и сооружений Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 года №970/пр, СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий», утверждённым и введённым приказом ФГУП «НИЦ «Строительство» от 12 июля 2007 года №123, ГОСТом 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения», введённым в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 года №1974-ст. |
| 5 | Объемно-планировочные и архитектурные решения объекта | 5.1. Архитектурные и объемно-планировочные решения необходимо принимать с учетом градостроительных и климатических условий района строительства. Предусмотреть архитектурные решения с учетом особенностей визуального восприятия объекта. 5.2. Осуществить согласование архитектурно-градостроительного облика объекта в порядке, предусмотренном Правилами благоустройства городского округа города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392. Согласование необходимо проводить до получения разрешительных документов на строительство или реконструкцию объекта. 5.3. Для отделки фасада необходимо применить современные материалы и решения с целью повышения энергосберегающих, пожаробезопасных и эстетических свойств объекта. Для внутренней отделки помещений применить материалы в соответствии с их функциональным назначением. Проектной документацией, обеспечивающей прогнозируемый срок службы материалов для конкретного региона строительства, предусмотреть использование долговечных отделочных материалов, обеспечивающих эстетичность, взрывопожаро-безопасность и отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам, в соответствии с положениями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 27 февраля 2017 года №128/пр, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утверждённого и введённого в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 марта 2020 года №151, СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», утверждённого и введённого в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 15 мая 2024 года №327/пр. 5.4. Проектирование необходимо вести с учетом требований к посещению и пребыванию на объекте маломобильных групп населения. |
| 6 | Требования к полам объекта | 6.1. Выбор конструктивного решения полов определить проектной документацией исходя из требований условий их эксплуатации и в зависимости от функционального назначения помещений. |
| 7 | Требования к окнам объекта | 7.1. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов (класс энергетической эффективности не ниже класса «С»), оконные блоки со стеклопакетом с фурнитурой и подоконником. 7.2. В оконных проемах предусмотреть фрамуги (форточки). |
| 8 | Требования к дверям объекта | 8.1. Типы дверей необходимо принять согласно функциональному назначению помещений и зон; двери должны иметь наличники, ручки, доводчики. |
| 9 | Требования к кровле объекта | 9.1. Конструкция кровли определяется проектной документацией. |
| 10 | Требования к лестницам объекта | 10.1. Конструкция лестниц определяется проектной документацией. 10.2. Ширину лестничных маршей необходимо принять с учётом требований пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения (ширина в свету, тип поручней). |
| 11 | Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | 11.1. Предусмотреть полное инженерное обеспечение объекта в соответствии с требованиями норм и правил законодательства Российской Федерации и технических условий инженерных служб. 11.2. Обеспечить подключение объекта к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям. |
| 12 | Требования к энергоэффективности объекта | 12.1. Принимать обоснованные оптимальные архитектурные, технологические, конструктивные, инженерно-технические, проектные решения, обеспечивающие энергоэффективность объекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |